ZAPYTANIE OFERTOWE
 z dnia 06.11.2026
1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań
NIP: 7770006350, REGON 000001293

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli laboratoryjnych do pomieszczeń pracowni mikroskopowej F-1.11 i F-1.27 Wydziału Biologii UAM. Przedmiot zamówienia objęty gwarancją 24 miesiące.
Szczegółowy opis zamówienia:
0. Pomieszczenie F-1.11
a. Stół roboczy wzmocniony – stelaż A – 1800x800x750 – frezowana/zaokrąglona przednia krawędź blatu laminowanego
b. Stół roboczy wzmocniony – stelaż A – 1200x600x900 blat odporny na odczynniki chemiczne/kwasy
c. Szafka metalowa z 3 szufladami pod stół roboczy H900, podwieszana, mocowana na stałe
d. Szafka wisząca metalowa 2 szt.(lewa i prawa) – 600x600x300 nad stół roboczy H900, z listwą oświetleniową blatu roboczego pod szafkami
e. Nadstawka z półkami 1500 mm, 2 półki, z listwą oświetleniową blatu roboczego
f. Krzesło laboratoryjne z oparciem wysokie, z podporą nóg, kółka ogumowane – 1 szt.
g. Kolorystyka mebli – jasny szary/popielaty
2. Pomieszczenie F-1.27
a. Stół roboczy wzmocniony – stelaż A – 1500x800x750 – frezowana/zaokrąglona przednia krawędź blatu laminowanego
b. Stół roboczy wzmocniony – stelaż A – 1500x800x900 blat odporny na odczynniki chemiczne/kwasy
c. Szafka metalowa  z 3 szufladami pod stół roboczy H900, przejezdna
d. Nadstawka z półkami 1500 mm, 2 półki, z listwą oświetleniową blatu roboczego
e. Szafa wysoka zamykana z półkami, szer. 75 cm, głębokość 50 cm, wysokość min. 190 cm, maks. 210 cm
f. Szafa wysoka, częściowo zamykana z półkami (drzwi na dole, lewe), szer. 60 cm, głębokość 40 cm, wysokość min. 190 cm, maks. 210 cm
g. Stół przejezdny – 900x600x900 z blendą dookoła stołu, na stelażu A z zespołem jezdnym, z dodatkowa dolną półką laminowaną.
h. Ociekacz wiszący ścienny nad zlewozmywak szer. 60 cm
i. Stół roboczy wzmocniony – stelaż A – 1200x800x900 blat odporny na[AK1.1][AK2.1] odczynniki chemiczne/kwasy
j. Szafka metalowa z 3 szufladami pod stół roboczy H900, podwieszana, mocowana na stałe
k. Nadstawka z półkami 1200 mm, 2 półki, z listwą oświetleniową blatu roboczego
l. Krzesło laboratoryjne z oparciem wysokie, z podporą nóg, kółka ogumowane – 2 szt.
m. Krzesło laboratoryjne z oparciem, kółka ogumowane – 2 szt 
n. Kolorystyka mebli – jasny szary/popielaty


1. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:
Dostawa do: 
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań

1. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:
e-mail: w.kwiatkowski@amu.edu.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 17.11.2026, godz. 09:00
Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
1. Inne:
…………………………………………………………………………………………..………………
1. Zastrzeżenia

1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
1. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
1. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2023, poz. 1790 z późn. zm.).
1. [bookmark: _Hlk14283552]Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
[bookmark: _Hlk14283595]W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi. 
Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/586508/klauzula-informacyjna-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznegoponizej-progow.pdf
10) Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), ogłoszonej zarządzeniem nr 5/2023/2024 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poniżej linki do zarządzenia wraz z załącznikami:

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0034/605968/ZR-5-2023-2024.pdf
https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0030/605964/Regulamin-zgloszen.pdf
https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/605965/Klauzula-informacyjna-sygnalisci.pdf
